报价一览表

项目名称：韶关市数据中心集群建设供水工程供水工程劳务分包

项目编号：2022-554-SGHZ-DZQ

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价报价（元） | 工作内容 | 报价产品的技术、服务响应情况（是否响应） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管道安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 球墨铸铁管 DN300 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运，包控制标高。 | 完全响应 |
| 2 | 球墨铸铁管 DN400 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运，包控制标高。 | 完全响应 |
| 3 | 球墨铸铁管 DN500 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运，包控制标高。 | 完全响应 |
| 4 | 球墨铸铁管 DN700 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运，包控制标高。 | 完全响应 |
| 5 | DN200PVC排泥 管 | 米 |  | 机械挖土人工配合修整、回填、修整沟底、人机配合铺设石粉渣（等材料）垫层、夯实、人机下管、切管、管道校正、闭水试验、素土外运，包控制标高。 | 完全响应 |
| 6 | DN700钢管连接焊口 | 个 |  | 人机下管、切管、管道校正，焊接（自带发电机，焊机，等辅助材料） | 完全响应 |
| 7 | 闸阀安装 | 套 |  | 核对阀门规格，型号，确定安装方向。 | 完全响应 |
| 8 | 排气阀安装 | 套 |  | 核对阀门规格，型号，确定安装方向 | 完全响应 |
| 9 | 排泥阀安装 | 套 |  | 核对阀门规格，型号，确定安装方向 | 完全响应 |
| 10 | 混凝土支墩 | 个 |  | 模板加工，安装，混凝土浇筑（自带小设备） | 完全响应 |
| 二、拆除及修复水泥混凝土路面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 切缝（沥青路面） | 米 |  | 按管长计算、切缝（自带机械，含动力费用） 按实际切缝长度结算 | 完全响应 |
| 2 | 切缝（水泥路面） | 米 |  | 按管长计算、切缝（自带机械，含动力费用） 按实际切缝长度结算 | 完全响应 |
| 3 | 沥青路面破除（厚度10cm 以内） | 平方米 |  | 凿除路面（机械破除），渣土外运 | 完全响应 |
| 4 | 水泥混凝土路面破除（厚度25cm 以内） | 平方米 |  | 凿除路面（机械破除），渣土外运 | 完全响应 |
| 5 | 水泥混凝土路面修复（25cm 以内，含34cm 厚水泥稳定碎石层） | 平方米 |  | 稳定层两层摊铺压实、混凝土浇筑、收面、拉毛、锯缝、养护、植筋 | 完全响应 |
| 三、井室砌筑、安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑井(Φ1200 以内， 3米深) | 座 |  | 人工配合修整、井底调平，垫层铺设，管口封堵、自拌素砼垫层浇 筑、砌砖、批荡、压光、井盖安装 | 完全响应 |
| 2 | 砌筑井(Φ1400 以内， 3米深) | 座 |  | 人工配合修整、井底调平，垫层铺设，管口封堵、自拌素砼垫层浇 筑、砌砖、批荡、压光、井盖安装 | 完全响应 |
| 3 | 砌筑井(Φ2000 以内， 3米深) | 座 |  | 人工配合修整、井底调平，垫层铺设，管口封堵、自拌素砼垫层浇 筑、砌砖、批荡、压光、井盖安装 | 完全响应 |
| 4 | 砌筑井(Φ2400 以内， 3米深) | 座 |  | 人工配合修整、井底调平，垫层铺设，管口封堵、自拌素砼垫层浇 筑、砌砖、批荡、压光、井盖安装 | 完全响应 |
| 四、其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 杂工 | 工日 |  | / | 完全响应 |
| 单价合计金额： |  |  |  |  |  |

注：如该表与采购需求不一致，以采购需求为准。

报价单位：

（公章）

报价日期：