曲江区市政管理中心路灯维修配件采购项目

采购需求

- 一、采购项目技术规格、参数及其他要求

- 1、采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术需求 | 交货期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲江区市政管理中心路灯维修配件采购项目 | 1项 | 详见2、采购标的清单、技术规格及参数 | 自合同签订之日起60日历天内 | ￥200,540.00 |

- 注：1、报价超出预算金额的列为无效投标处理。

- 2、投标人应对所投项目全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

- 3、投标报价应为人民币含税全包价，包括运输、验收等一切费用。

- 2、采购标的清单、技术规格及参数

| 序号 | 名称规格 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED路灯灯具 | 1.名称：LED路灯灯具（含电源） 2.规格型号：150W 3.路灯采用参数4500Km,下半夜自动降功率输出，以实现下半夜节能控制，LP68级以上的LED防水灯具（含电源） | 盏 | 150 |
| 2 | LED路灯灯具 | 1.名称：LED路灯灯具（含电源） 2.规格型号：100W 3.路灯采用参数4500Km,下半夜自动降功率输出，以实现下半夜节能控制，LP68级以上的LED防水灯具（含电源） | 盏 | 150 |

二、采购项目商务要求

（一）供货时间及供货地点

- 1、供货期：自合同签订之日起60日历天内。

- 2、供货地点：采购人指定地点。

（二）服务需求

- 1、供货要求：货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类（淘汰类产品：特殊的、停产的、过时的、不常用等产品）全新合格产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号、出厂日期与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明，质保期5年。

- 2、质量要求：

- 成交供应商可提供的材料不能低于原有材料的质量标准，双方可通过外观、光效、市场了解（价格），相互对比等方法进行比较，如采购人有合理理由确认成交供应商所提供的材料低于原有材料质量，则成交供应商无偿更换。

- 3、验收要求：

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：

- （1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

- （2）符合采购文件和中标供应商投标文件的要求；

- （3）货物来源国，官方标准。

（三）LED路灯需求

- 1、商务服务承诺：LED灯具产品包装要求：每套灯具独立包装，纸箱包装内2端配有减震棉，并且保证灯具本体与包装箱体无直接接触；包装箱内含灯具维修使用的工具、备件、说明书等；此次项目采购材料部分为抢修材料，货物的交货期为收到采购单位传真订单后5个日历天送货到采购人指定地点，每次采购最低订货量为1套，含卸车、搬运、开箱检验。

- 2、售后服务承诺：免费为采购单位提供供应货物比例不低于2%的备品备件，质量缺陷响应时间小于48小时。

（四）付款方式

合同签订生效，项目验收合格后，采购人向成交供应商支付合同总金额的100%。（支付款项时，成交供应商须向采购人提供正确金额的正式发票）