## 韶关市曲江区小坑镇卫生院中心供氧、呼叫系统、候诊椅及药柜采购项目采购需求及审核意见

## 一、采购项目内容

（一）采购需求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市曲江区小坑镇卫生院中心供氧、呼叫系统、候诊椅及药柜采购项目 | 1项 | 自合同签订之日起30个日历天内完成供货及验收合格。 | 129,600.00 |

注：1.报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2.供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致无效响应。

3.报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收等一切费用。

4.供应商应符合《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规的规定：①如供应商为所投产品的制造商：所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件。②如供应商为经销商：所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件；所投产品为第二类医疗器械，提供有效的医疗器械经营备案凭证复印件。（如国家另有规定，则适用其规定，按要求提供证明文件）。该证明材料须随报价一览表一同扫描上传。

（二）采购项目需求汇总表及详细技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气汇流排 | 2+2瓶组（手动） | 套 | 1 |
| 2 | 脫脂紫铜管 | 主管/15.88*1.0 | 米 | 50 |
| 3 | 脫脂紫铜管 | 支管/8*1.0 | 米 | 95 |
| 4 | 铝合金设备带 | 200*55*1.5mm | 米 | 68 |
| 5 | 房间维修阀 | 004型 | 套 | 8 |
| 6 | 二级稳压箱 | 双路 | 套 | 1 |
| 7 | 氧气终端 | 国标 | 个 | 9 |
| 8 | 氧气报警器 | 声音、灯光 | 套 | 1 |
| 9 | 铜螺母 | 004型 | 个 | 40 |
| 10 | 装饰圈 | PVC | 个 | 9 |
| 11 | 灯罩 | PVC | 套 | 9 |
| 12 | 床头灯 | LED | 套 | 9 |
| 13 | 漏电开关 | 1P+N | 个 | 6 |
| 14 | 开关 | 大板 | 个 | 9 |
| 15 | 插座 | 五孔 | 个 | 18 |
| 16 | 电线 | 2.5平方 | 米 | 300 |
| 17 | 呼叫主机 | JSY-5288K | 台 | 1 |
| 18 | 呼叫分机 | HX-818 | 个 | 9 |
| 19 | 走廊显示屏 | HX-808(LED) | 个 | 2 |
| 20 | 呼叫线 | 双绞铜芯线1.5 | 米 | 200 |
| 21 | 线槽 | #39 | 条 | 25 |
| 22 | 候诊椅 | - 1.材质：连接件厚度需大于1.5mm,整体钢架表面磷化，除锈，静电喷涂处理，输液杆需是不锈钢管。 - 2.椅面软垫的海绵厚度需≥5cm,久坐不易变形，座位前面需配有搁脚，躺下角度需＞120度。 | 张 | 10 |
| 23 | 药柜（药架） | 优质冷轧钢制材质 | 个 | 6 |

## 二、商务要求

## （一）货物质量要求

- 所有货物必须是全新、原装的产品，符合国家或行业质量检测标准，必要时提供货物的产品检验报告供采购人核查。

- 提供的货物需按国家、行业有关标准包装，且需为制造商原厂包装，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的保护。

- 每件货物包装箱内附一份详细装箱清单及质量合格证。

- 成交供应商应保证设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到询价通知书的要求，而无须再增配未列出的配件；如供应商所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由供应商提供，并承担上述产生的费用。

- 货物在验收合格前的保险由供应商负责，且供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（二）售后服务要求

- 质量保证期为货物验收合格之日起1年，质保期内成交供应商对所供货物实行免费包换、包退、包维护保养。

- 在质量保证期内发生的质量问题，由成交供应商负责解决；任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

- 对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须提供同技术参数要求的产品给予采购人临时使用，并承担上述产生的费用。

（三）培训要求

- 成交供应商应免费对以后货物使用中涉及到应用和操作方面的技术提供培训。

- 成交供应商应负责对用户使用、操作、保养人员进行培训，并提供相关说明和一定数量的必要的备品备件。

- 培训工作需要在合同生效之后项目完成之前安排。

（四）验收要求

- 采购人组织相关部门严格依据项目合同标的及清单逐一清点核查、验收。

- 货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准：

- 成交供应商提供的货物应按必须符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。

- 有关标准、规范和法令之间产生差异的，应当按其中最严、最优、最新且于三者之间选择最有利于采购人的标准或规定执行。

- 国内制造的产品必须具备出厂合格证，附随的产品说明材料中表明的各项性能指标和厂家提供的技术参数，所用材料及产品外观均无缺陷。

- 成交供应商应将货物的用户使用手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随附工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人按中标人提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损。如有损坏、缺件等情况，由成交供应商自行负责。

- 其他要求

- 按采购人采购内容与要求，采取包送货到采购人指定地点、包安装、包附件或附属材料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包清理项目所产生垃圾清理。

- 若采购人按照实际需要要求成交供应商变更同档次材料或品牌的，价格不变。如发生货物技术指标与采购要求不符的，采购人有权拒收，并由成交供应商承担损失。

- 成交供应商均不得以任何理由公开或变相拖延或延误项目实施，否则将承担由此造成的经济损失及项目实施延误的责任。

（六）付款方式

- 货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续后，采购人向成交供应商支付合同总金额的100%。

- 中标价为合同价，合同价款支付需中标人提供正式税务发票等相关资料。